C形臂X射线管组件（X线球管）采购参数

- X射线管芯型号：G-1592。

- 管套型号：B-180H。

- 管套热容量：1.482KJ。

- 阳极热容量：1100KJ。（1.5MHU）。

- 最大连续热耗散：2400W，500△T（194KHU/分钟）。

- 标称管电压：150KV。

- 焦点标称值：0.6/1.2mm。

- 靶角：120。

- 固有滤过：＠70KV（在70KV下等效滤过）1.0mmAL.

- 附加不可拆卸滤过：＠70KV（在70KV下等效滤过）0.5mmAL。

- 靶材：铼钨合金—石墨钼。