附件2：

福泉市第一人民医院教学模型采购参数

| 序列 | 产品名称 | 技术参数 | 型号 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级直肠指诊检查模型 | 前列腺触诊 正常前列腺：模拟栗子大小，横径4cm，垂直径3cm，前后径2cm。前列腺体的后面中间有一纵行的浅沟即前列腺沟。 良性前列腺增生：前列腺︱度增生，前列腺肿大，模拟鸡蛋大小，前列腺后面平坦，中间沟变浅。 良性前列腺增生：前列腺‖度增生，前列腺中度肿大，模拟鸭蛋大小，前列腺中间沟消失; 良性前列腺增生：前列腺Ⅲ度增生，前列腺重度肿大，表面规则，质地硬，模拟鹅蛋大小，前列腺底部不能触及; 直肠触诊 正常直肠; 直肠息肉：直肠后壁表面可触及结节肿块，质地较硬。 直肠癌早期：直肠后壁可触及较大结节肿块，表面凹凸不平。质地坚硬，为直肠癌晚期发展阶段 人体标准比例，箱体尺寸约54*32.5*27 标准配置 1 高级直肠指诊检查模型 1台 2. 可更换病变模块 4个 3. 使用说明书1 份 4. 产品合格证 1 份 5. 保修卡 份 1 | KAS-LV39 |  |
| 2 | 外科缝合包扎展示模型 | 提供14个标准手术切口，可以用于练习和提高各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等基本技术。 切口包括： 1、甲状腺切除术 6、阑尾切除术 11、肾切除术 2、胸骨切开术 7、结肠造口术 12、椎板切开术 3、乳腺切除术 8、回肠造口术 13、二期褥疮 4、胆囊切除术 9、复式子宫切除术 14、截肢术 5、腹部探查术 10、开胸术 标准配置 1.高级外科缝合包扎展示模型1台 2清创缝合包1个 3 使用说明书1份 4 产品合格证 1份 5 保修卡 份 1 | KAS-FH |  |
| 3 | 创伤包扎止血模型 | 功能特点： 1.骨组织暴露 2. 模拟人身体各部位的创伤，烧伤皮肤更换； 3.模拟创伤部位的清洗、消毒、止血、包扎、固定、搬运； 4.模拟人身体各个部位的开放性骨折、断裂处理； 创伤评估模块主要配置： 面部烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度 前额撕裂伤口 颌骨创伤 锁骨开放性骨折与胸壁挫伤 腹部创伤伴有小肠突露 右上臂肱骨开放性骨折 右手开放性骨折、软组织撕裂伤口 骨组织暴露 右手掌抢弹伤口 右大腿股骨开放性骨折 左大腿复合型股骨骨折 右大腿金属异物刺激 右小腿胫骨开放性骨折 右足开放性骨折右小趾截断创伤 左前臂烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度 左大腿截断创伤 左小腿胫骨闭合性骨折以及踝关节和足挫伤 模拟人尺寸约1.7M重约16kg外箱尺寸约180*45*35cm | KAS-110 |  |
| 4 | 新生儿生长发育测量训练模型 | 模型为整体婴儿，体表标志明显，便于操作。 采用高分子材料制成，环保无污染.肤质仿真度高。 婴儿体格检查：身长、体重、头围、胸围、腹围、上臂围，测值均在该月龄的数值范围内。可练习婴儿抱持、包裹、换尿布、穿衣、擦浴、清洁五官、皮肤护理等多项护理操作 | KAS-6069 |  |
| 5 | 高级全自动电脑心肺复苏模拟人 | ★★执行标准：美国心脏学会（AHA）2015国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准 功能特点： 模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 模拟生命体征： 初始状态时，模拟人液晶瞳孔散大，颈动脉无搏动。 按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 抢救成功后，模拟人液晶瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 液晶瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。 可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。 三种操作方式：可进行CPR训练、模式考核和实战考核。 产品身长约161CM 外箱尺寸约91.5*45.5*33.5cm重约20kg 方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练。 方式二：模式考核，在设定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作 方式三：实战考核，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。 控制器显示屏功能： 电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。 语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。 条形码显示吹气量：正确的吹气量为500~600ml-1000ml： 吹气量过少时，条形码为黄色。 吹气量合适时，条形码为绿色。 吹气量过大时，条形码为红色。 吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示； 条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm： 按压深度过少时，条形码为黄色。 按压深度合适时，条形码为绿色。 按压深度过大时，条形码为红色。 可自行设定操作正确率。 可自行设定操作时间，以秒为单位。 操作频率：2015标准100-120次/分，也可自行设定数值。 电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V。（可选加装锂电池，适用于无外接电源的情况下直接使用。） 打印机功能： 操作结束后打印操作过程。 成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。 材料特点： 标准套配置： 高级复苏全身人体模型一具；高级显示控制器一台；豪华手拉推式人体硬塑箱一只； 复苏操作垫一条； 电源适配器一根； 数据线一根； 屏障面膜(50张/盒)一盒 ； 可换肺囊装置四套； 可换面皮一只； 热敏打印纸二卷； 2015国际操作指南光盘1盘； 急救手册 1 本； 使用说明书一本； 保修卡、合格证； | KAS/CPR490S |  |
| 6 | 大屏幕液晶彩显高级电脑心肺复苏模拟人(带反馈装置电除颤） | 执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准 功能特点： 采用8英寸彩屏显示：模拟心脏搏动显示、模拟心电图显示、钜形图表数据统计、CPR操作动画显示，使用说明中文文字显示。 模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 模拟生命体征： 初始状态时，模拟人液晶瞳孔散大，颈动脉无搏动。 按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 抢救成功后，模拟人液晶瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 液晶瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。 可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。 模拟人身长约161CM 外箱尺寸约91.5*45.5*33.5重约20.5kg 三种操作方式：可进行CPR训练、模式考核和实战考核。 方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练。 方式二：模式考核，在设定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作。 方式三：实战考核，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。 控制器显示屏功能： 电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。 语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。 文字提示：训练和考核中全程中文文字提示。 条形码显示吹气量：正确的吹气量为500~600ml-1000ml： 吹气量过少时，条形码为黄色。 吹气量合适时，条形码为绿色。 吹气量过大时，条形码为红色。 吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示； 条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm： 按压深度过少时，条形码为黄色。 按压深度合适时，条形码为绿色。 按压深度过大时，条形码为红色。 可自行设定操作正确率。 可自行设定操作时间，以秒为单位。 操作频率：2015标准100-120次/分，也可自行设定数值。 电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V。（可选加装锂电池，适用于无外接电源的情况下直接使用。） 打印机功能： 操作结束后打印操作过程。 成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。 模拟病人可以产生一系列病例特征电除颤可进行模拟除颤及起博；体外心脏起搏；12 导联动态心电图展示高级生命支持反馈。 面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料、由不锈钢模具，经注塑高温注压而成，具有解剖标志准确特征明显、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更方便等特点。 | KAS/CPR690S |  |
| 7 | 术前无菌操作训练模型 | 标准仿真躯干人体，体表标志精确，外观真实。 皮肤柔软有弹性，质感逼真，提供消毒、铺巾操作训练的真实实践环境。 提供消毒、铺巾操作训练的实践环境，提高操作技能。 人体表面标准准确：胸廓、锁骨、胸骨角、肋条、肋间隙、腹上角、剑突、肋弓下缘、髋骨、耻骨等。 模拟腹壁基本解剖结构：皮肤、皮下组织，腹壁肌肉和腹膜等。可反复多次使用 1 术前无菌操作训练模型 台 1 2 使用说明书 份 1 3 产品合格证 份 1 4 保修卡 份 1 | KAS-LV19 |  |