附件：中央空调维保配件及材料采购清单

| 配件、材料名称 | 厂家型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水流开关 | 上海科龙 | 6 | 套 |  |
| 压缩机专用冷冻油 | 汉钟（B01B02） | 15 | 桶 |  |
| 压缩机油过滤器芯 | 汉钟 | 6 | 套 |  |
| 系统氟过滤器芯 | DJ50 | 12 | 个 |  |
| 安全阀 |  | 4 | 个 | 必须和设备相吻合 |
| y型过滤器 |  | 8 | 个 | 必须和设备相吻合 |
| 管道清洗剂 |  | 2500 | KG |  |