附件：

福泉市第一人民医院导管室防护设备采购清单及参数要求

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 尺码 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 总价（元 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅衣 | DA带固定袖/SV带固定袖 | 大号 | 件 |  | 3 |  | 德国进口，正面铅当量为0.5mmpb，背面为铅当量为0.25mmpb，袖长20cm. |
| 2 | 铅衣 | DA带固定袖/SV带固定袖 | 中号 | 件 |  | 2 |  | 德国进口，正面铅当量为0.5mmpb，背面为铅当量为0.25mmpb，袖长20cm. |
| 3 | 铅手套 |  |  | 双 |  | 2 |  | 意大利进口，铅当量为0.05mmpb |
| 4 | 有机玻璃铅面罩 |  |  | 个 |  | 6 |  | 进口材质，铅当量≥0.14mmpb。 |
| 总计 | 人民币（大写）： 小写 |  |  |  |  |  |  |  |