| 附件： 福泉市一医净化部门过滤器参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格（mm) | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） |  | 金额（元） |  |
| 一 | 供应室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 595*595*45 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 初效过滤器 | 595*495*45 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 中效过滤器 | 595*295*534 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 中效过滤器 | 595*495*534 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 二 | 检验科 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 595*595*45 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 中效过滤器 | 595*595*534 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 初效过滤器 | 595*495*45 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 中效过滤器 | 595*495*534 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 中效过滤器 | 595*295*534 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 初效过滤器 | 595*295*45 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 三 | 静配中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 595*595*45 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 中效过滤器 | 595*595*534 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 中效过滤器 | 595*295*534 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 四 | 手术室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 595*495*45 | 个 | 17 |  |  |  |  |  |
| 2 | 初效过滤器 | 595*295*45 | 个 | 7 |  |  |  |  |  |
| 3 | 中效过滤器 | 595*495*534 | 个 | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | 中效过滤器 | 595*295*534 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 5 | 中效过滤器 | 592*592*292 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 中效过滤器 | 592*492*292 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 五 | 高效过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 静配中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高效过滤器 | 484*484*220 | 个 | 11 |  |  |  |  |  |
| 2 | 高效过滤器 | 320*320*220 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 手术室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高效过滤器 | 484*484*220 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 高效过滤器 | 320*320*220 | 个 | 12 |  |  |  |  |  |
|  | 高效过滤器 | 484*484*220 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 高效V型过滤器 | 610*305*292 | 个 | 48 |  |  |  |  |  |
| 总计 | 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、过滤器质量必须达到国家规定的标准； 2、免费进行空气检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |