附件：

福泉市第一人民医院五官科

小儿鼻咽镜摄像头及适配器采购技术参数及要求

一、要求：必须与五官科现有奥林巴斯鼻咽镜主机匹配。

- 二、摄像头及适配器参数。

- 数量;1套

- 遥控开关数目2个；

- 摄像头质量≦40g，把持轻便操作简洁；

- 3、内置纤维内镜摩尔纹器，在纤维内窥镜模式下能去除摩尔纹；

- 4、可连着适配器浸入消毒液，可用环氧乙烷气体灭菌；

- 5、适配器可实现1.0X放大。