福泉市第一人民医院设备询价书面报价单

| 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价公司 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 品 牌 | 规格型号 |  | 数 量（套） |  | 单价（元） |
| 数码裂隙灯显微镜眼前节照相系统 |  |  |  | 1 |  |  |
| 总报价（元） | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 报价人签名 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 质保与服务承诺： |  |  |  |  |  |  |

附件；

福泉市第一人民医院

眼科数码裂隙灯眼前节照相对系统采购技术参数及要求

- 采购项目：眼科数码裂隙灯眼前节照系统。

- 采购数量：1套。

- 技术参数：

- 光学体主要技术参数显微镜类型：伽利略式。

- 分辨率：标清》1800●N线对/mm。

- 数字采集器：高清单反相机。

- 倍率转换方式：转鼓式。

- 目镜倍率：12.5X总倍率：6X、10X、16X、25X、25.6X、40X。

- 出光度调节：-7D—+7D。

- 裂隙照明：五档调光（可选无极调光）。

- 裂隙宽度：0—14mm连续可调裂隙高度：1—14mm连续可调。

- 裂隙倾角：50  、 10 0  、15 0 、20 0。

- 裂隙角度：00—1800 可旋转。

- 光斑直径：φ0.2—φ14（mm)。

- 滤色片：无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片。

- 照明灯泡：卤钨灯12V/50W。

- 自动图像优化系统。

- 配置角膜同步闪光照相装置配置同轴背景光照明补偿系统。

- 配置工作站及配套裂隙灯图像软件：设备原厂原装。

- 主要要求：

- 具备DICOM3.0接口，可接入医院HIS系统，PACC系统，支持医院网络化。

- 专业的高清单反相像素可达2410万：能对所见图像进行数字化还原显示，具有1080P高清动态录像功能。